(pieczęć Dostawcy) Załącznik nr 1

OFERTA do zapytania ofertowego nr SIM/01/12/2019

Opis przedmiotu oferty:

* 2 sztuk obudowa rozdzielcza z wyposażeniem
* Parametry dla przedmiotu zamówienia:

|  |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wartość |
| Klasa szczelności obudowy | IP65 |
| System mocowania wewnętrznego | szyna DIN |
| System mocowania zewnętrznego | Słupowe i natynkowe |
| Wyposażenie : |   |
| 1x Wyłącznik nadprądowy | Prąd znamionowy: 20 A (B) |
| 3x Zasilacz impulsowy | Napięcie wejściowe: 230V ACNapięcie wyjściowe: 24V DCMaksymalne obciążenie: 120W |
| 2x Przełącznik sieciowy | Liczba portów: 8 RJ45Typ portów: 10/100/1000 BASE-TWyjścia zasilające PoE: takNapięcie zasilania: 24V DC (jeśli inne, wymagany dedykowany zasilacz) |
| 10 x Szczelne złącze RJ45 | Montaż: Na panelTyp: Gniazdo (obudowa) + Wtyk (przewód)Kategoria: Cat 5e |

Oferent:

…………………………………………………………………………………………….*/nazwa spółki/*

…………………………………………………………………………………………….*/adres spółki/*

…………………………………………………………………………………………….*/NIP spółki/*

Osoba kontaktowa ze strony oferenta:

………………………………………………………………………………………….*/imię i nazwisko/*

…………………………………………………………………………………………….*/adres email/*

……………………………………………………………………………………….*/telefon kontaktowy/*

Zamawiający:

Flytronic S.A.

ul. Bojkowska 43, 44-100 Gliwice, Polska

NIP:969 151 39 93

Data ważności oferty: 31 stycznia 2020 roku.

Cena:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena netto | Cena brutto |
| Obudowa rozdzielcza z wyposażeniem | 2 |  |  |  |
| SUMA |  |  |

Termin realizacji: do 31 stycznia 2020

Miejsce dostawy: Gliwice, Polska

Warunki płatności: 14 dni od daty wystawienia faktury sprzedaży.

Potwierdzam parametry obudowy rozdzielczej z wyposażeniem.

Uważam się za związanego oferta do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Inne istotne warunki zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………… ………………………………..

*(miejsce, data) (podpis, pieczątka firmowa)*