(pieczęć Dostawcy) Załącznik nr 1

OFERTA do zapytania ofertowego nr SIM/03/01/2020

Opis przedmiotu oferty:

* 1 sztuka zintegrowanego odbiornika GNSS pozycji i azymutu

Parametry dla przedmiotu zamówienia:

|  |  |
| --- | --- |
| Częstotliwość odświeżania GNSS | 10Hz lub więcej |
| Interface | Ethernet 10/100 |
| Protokół | NMEA0183 / TSS1 / Simrad |
| Temperatura pracy | -40 do +70 stopni C |
| Szczelność obudowy | IP65 lub lepsza |
| Maksymalna waga | 4.0 kg |
| Ustalenie azymutu z dwóch anten | Tak |
| Precyzja kątów roll/pitch/yaw | 1.0 stopień lub mniej |
| Wspierane konstelacje GNSS | GPS,GLONASS, GALILEO, SBAS |
| Typ odbiornika GNSS | Multi-frequency concurrent constelation |
| Prezycja pozycji poziomej i pionowej | 3.0m lub mniej |
| Czas startu odbiornika GNSS (hot start) | 10 sekund lub mniej |
| Pobór mocy | 10 W lub mniej |
| Zasilanie | PoE lub 9-32V DC |
| Maksymalna wysokość urządzenia | 20 cm |
| Oprogramowanie | Aplikacja kompatybilna z systemem Windows do podglądu pracy i konfiguracji parametrów |
| Akcesoria | Wiązka kablowa zgodna ze szczelnością obudowy, Zasilacz 230V |

Oferent:

…………………………………………………………………………………………….*/nazwa spółki/*

…………………………………………………………………………………………….*/adres spółki/*

…………………………………………………………………………………………….*/NIP spółki/*

Osoba kontaktowa ze strony oferenta:

………………………………………………………………………………………….*/imię i nazwisko/*

…………………………………………………………………………………………….*/adres email/*

……………………………………………………………………………………….*/telefon kontaktowy/*

Zamawiający:

Flytronic S.A.

ul. Bojkowska 43, 44-100 Gliwice, Polska

NIP:969 151 39 93

Data ważności oferty: 30 kwietnia 2020 roku

Cena:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena netto | Cena brutto |
| Zintegrowany odbiornik GNSS pozycji i azymutu | 1 |  |  |  |
| SUMA | | |  |  |

Termin realizacji: do 30 kwietnia 2020 roku

Miejsce dostawy: Gliwice, Polska

Warunki płatności: 14 dni od daty wystawienia faktury sprzedaży. Płatność zaliczkowa …….. % wartości zamówienia.

Potwierdzam parametry zintegrowanego odbiornika GNSS pozycji i azymutu.

Uważam się za związanego oferta do dnia 30 kwietnia 2020 roku

Inne istotne warunki zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………… ………………………………..

*(miejsce, data) (podpis, pieczątka firmowa)*