(pieczęć Dostawcy)

OFERTA do zapytania ofertowego nr SIM/02/04/2021

Opis przedmiotu oferty:

akumulatory litowe (2 sztuki)

Parametry dla przedmiotu zamówienia:

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Napięcie nominalne | 12,8V |
| Pojemność nominalna @25st C | 200Ah |
| Pojemność nominalna @0st C | 160Ah |
| Pojemność nominalna @-20st C | 100Ah |
| Nominalna energia @25st C | 2560Wh |
| Cykl życia (wydajność ≥80% normalnego poziomu) | |
| Cykl życia 80% DoD | 2500 cykli |
| Cykl życia 70% DoD | 3000 cykli |
| Cykl życia 50% DoD | 5000 cykli |
| **ROZŁADOWYWANIE** | |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 400A |
| Zalecany ciągły prąd rozładowania | ≤200A |
| Napięcie po rozładowaniu | 11,2V |
| **WARUNKI PRACY** | |
| Temperatura robocza | rozładowanie: -20st C do +50st C ładowanie: +5st C do +50st C |
| Temperatura przechowywania | -45stC do +70stC |
| Wilgotność (bez kondensacji) | Max.95% |
| Klasa ochrony | IP22 |
| **ŁADOWANIE** | |
| Napięcie ładowania | Pomiędzy 14V/28V i 14,4V/28,8V (rekomendowane 14,2V/28,4V) |
| Napięcie po zakończeniu ładowania | 13,5V/27V |
| Maksymalny prąd ładowania | 400A |
| Zalecany prąd ładowania | ≤100A |
| **INNE** | |
| Maksymalny czas przechowywania @ 25st C | 1 rok |
| Połączenie BMS | Kabel z męskim + żeńskim złączem okrągłym M8, długość 50cm |
| Podłączenie zasilania (gwint wewnętrzny) | M8 |
| Wymiary (h x w x d) mm | 237x321x152 |
| Masa | 22kg |
| Zintegrowana funkcja zrównoważenia ogniw | TAK |
| Możliwość połączenia równoległego i szeregowego | TAK |
| Możliwość monitorowania napięcia i temperatury ogniw za pomocą aplikacji Bluetooth | TAK |

Oferent:

…………………………………………………………………………………………….*/nazwa spółki/*

…………………………………………………………………………………………….*/adres spółki/*

…………………………………………………………………………………………….*/NIP spółki/*

Osoba kontaktowa ze strony oferenta:

………………………………………………………………………………………….*/imię i nazwisko/*

…………………………………………………………………………………………….*/adres email/*

……………………………………………………………………………………….*/telefon kontaktowy/*

Zamawiający:

Flytronic S.A.

ul. Bojkowska 43, 44-100 Gliwice, Polska

NIP:969 151 39 93

Data ważności oferty: 30 kwietnia 2021 roku.

Cena:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena netto | Cena brutto |
| Akumulator litowy | 2 |  |  |  |
| SUMA | | |  |  |

Termin realizacji: do 30 kwietnia 2021

Miejsce dostawy: Gliwice, Polska

Warunki płatności: 14 dni od daty wystawienia faktury sprzedaży. Dopuszcza się płatność zaliczkową do 100% wartości zamówienia.

Potwierdzam parametry akumulatorów litowych. Uważam się za związanego oferta do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Inne istotne warunki zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………… ………………………………..

*(miejsce, data) (podpis, pieczątka firmowa)*